## Slide 1
Procedimentos, topologias e
equipamentos de rede nas lojas

## Slide 2
Falar com a loja
Verificar os link’s no telecom lasa
Verificar a energia e se os equipamentos do CPD estão ligados.
Loja Isolou ?
Escalonamento para contato loja: GGL GDL GRL Leandro e Ronald

## Slide 3
Pesquise pelo número da loja e observe os link’s.
Hora de testar os IPs de WAN.
Link A EBT Link B OI
Telecom Lasa
Loja com 2 MPLS

## Slide 4
Os link’s não respondem?
Equipamentos ligados e os IPs de WAN não respondem? Vamos reiniciar os modem’s e roteadores.
Telecom Lasa
Loja com 2 MPLS

## Slide 5
Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem.
Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.
MODEM DATACOM
Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem.
Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.
MODEM GPON
Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.
Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.
MODEM
MODEM’s DE OPERADORAS

## Slide 6
Para reiniciar, é preciso pressionar a botão indicado na imagem até apagar os led’s do equipamento.
Após 1 minuto aperte novamente o botão para ligar.
VANGUARD 342 EBT
Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem.
Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.
VANGUARD 342 EBT
Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem.
Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.
Modem Router Datacom
IP CONNECT OI
ROTEADORES DE OPERADORAS

## Slide 7
Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.
Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.
CISCO 1905 OI e EBT
Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.
Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.
CISCO 2900 EBT
Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem.
Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.
CISCO 881 EBT VIVO e EBT
ROTEADORES DE OPERADORAS

## Slide 8
Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem.
Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.
ROTEADOR MIKROTIK
Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.
Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.
ROTEADOR VIVO 4G
Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem.
Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.
ROTEADOR TP-LINK
ROTEADORES DE OPERADORAS LINK LOCAL

## Slide 9
Reiniciou os equipamentos e os link’s não respoderam?
Vamos abrir chamado com as operadoras. EBT: 08007047521 ou portal GRC OI: 08002869545 ou grupo no WhatsApp ou Portal GIS
Telecom Lasa
Loja com 2 MPLS

## Slide 10
Para consultar os IPs de WAN dessas lojas é preciso abrir a loja no telecom lasa.
Telecom Lasa
Loja com VIVO-IP e IP CONNECT

## Slide 11
Testamos os IPs de WAN e não estão respondendo?
Vamos reiniciar os modem’s e roteadores.
Telecom Lasa
Loja com VIVO-IP e IP CONNECT
Reiniciou os equipamentos e os link’s não responderam?
Vamos abrir chamado com as operadoras. VIVO-IP: E-MAIL relacionamentoempresas.br@vivo.com.br reparo.empresas@crfixa.atento.com.br ou Solicitar a Camila OI IP CONNECT : 08002869545 ou grupo no WhatsApp ou Portal GIS

## Slide 12
Essas lojas não conseguimos testar os link’s. Porém conseguimos verificar alarme nos leds dos roteadores.
Telecom Lasa
Loja com 2 LINK’S INTERNET

## Slide 13
Identificamos alarmes nos equipamentos?
Vamos reiniciar os modem’s e roteadores.
Telecom Lasa
Loja com 2 LINK’S INTERNET
Reiniciou os equipamentos e os alarmes permanecem?
Vamos abrir chamado com as operadoras. Solicitar a Camila.
Em dias e horario de ausência da Camila, verificar contrato e telefone do provedor na planilha Link Lojas G:\DITEC\TELECOM\Documentaçoes\ADMINISTRAÇÃO TI\contratação de link novas lj.

## Slide 14
Rede interna lojas

## Slide 15
LINK’S RESPONDEM, PORÉM
A LOJA ESTA ISOLADA.

## Slide 16
Para consultar a topologia das lojas é preciso abrir a loja no telecom lasa.
CONSULTANDO A TOPOLOGIA DA LOJA.

## Slide 17
Nessa loja temos um Juniper SRX300. Porém o procedimento é o mesmo para todos os modelos de firewall.
Como estamos vendo na imagem o juniper está travado com o led de alarme acesso.
LOJA COM FIREWALL
Vamos reiniciar ele.

## Slide 18
Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.
Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado. Ele leva aproximadamente 10 minutos para subir depois de religar.
Juniper SRX300
Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.
Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado. Ele leva aproximadamente 10 minutos para subir depois de religar.
Juniper SRX100
Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem.
Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.
Ele pode levar de 10 a 45 minutos para subir depois de religar.
Palo Alto 220
FIREWALL DE LOJA

## Slide 19
Led Bypass acesso ½ apagado
LOJA COM SDWAN
Vamos reiniciar ele.
CITRIX 410
CITRIX 210
Led se alarme acesso

## Slide 20
Para reiniciar, é preciso pressionar o botão indicado na imagem até o mesmo ficar azul.
Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado. Ele leva aproximadamente 10 minutos para subir depois de religar.
NUNCA DESLIGUE ESSE EQUIPAMENTO DIRETO NA ENERGIA
CITRIX 210
Para reiniciar, é preciso pressionar o botão indicado na imagem.
Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado. Ele leva aproximadamente 10 minutos para subir depois de religar.
NUNCA DESLIGUE ESSE EQUIPAMENTO DIRETO NA ENERGIA
SDWAN CITRIX DE LOJA
CITRIX 410

## Slide 21
SDWAN CITRIX
Frente
Frente
Trás
Trás

## Slide 22
Switch cisco SF300
Switch cisco 2969
Switch cisco meraki
SWITCH DE LOJAS

## Slide 23
Firewall

## Slide 24
SDWAN EBT
MPLS
+
INTERNET (DHCP)
+
4G (DHCP)

## Slide 25
SDWAN IBM
MPLS
+
INTERNET / 4G (DHCP)

## Slide 26
SDWAN IBM C/ FIREWALL
MPLS + INTERNET / 4G (DHCP)

## Slide 27
WIFI OI